## Lista Completa de Ataques
9 | 32 |  | 42
Táctica | Técnica | Número | Ataque | Software Simulación Víctima | Disponibilidad | Software Atacante | Disponibilidad | Protocolos Utilizados | Procedimiento
Initial Access | Exploit Public-Facing Application | 1 | Explotación de apps con interfaces públicas para ejecución de código remoto | GE Cimplicity HMI | T | BlackEnergy 3 | N | - | -
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 2 | Acceso a redes ICS mediante acceso a redes IT | SIMATIC WinCC | T (W) | Stuxnet | N | - | -
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 2 | Acceso a redes ICS mediante acceso a redes IT | Desconocido | D | WannaCry | N | - | -
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 2 | Acceso a redes ICS mediante acceso a redes IT | Desconocido | D | NotPetya | N | - | -
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 3 | Acceso a red mediante vulnerabilidad del protocolo SMBv1 | Desconocido | D | Bad Rabbit | N | SMBv1 | -
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 3 | Acceso a red mediante vulnerabilidad del protocolo SMBv1 | Windows susceptible a MS17-010 | L (W) | Metasplot: eternalblue_doublepulsar | L (L, W) | SMBv1 | Procedimiento
Initial Access | External Remote Services | 4 | Acceso a una red mediante robo de credenciales VPN | Desconocido | D | Desconocido | D | - | -
Initial Access | Internet Accessible Device | 5 | Acceso a la red mediante un equipo con conexión a internet | Desconocido | D | Desconocido | D | - | -
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 6 | Acceso a red mediante VNC | TightVNC | L (L, W) | Metasploit: vnc_keyboard_exec.rb | L (L, W) | VNC | Procedimiento
Initial Access | Rogue Master | 7 | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DPN3 | Procedimiento
Execution | Change Operating Mode | 8 | Modificación del estado de un PLC medinate el protocolo ProConOS | RS Logic 5000 | N* | Metasploit: phoenix_command | L (L, W) | ProConOS/TCP | Procedimiento
Persistence | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Privilege Escalation | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Evasion | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | Siemens S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | UDP/TCP/S7comm | Procss. Nmap
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | Siemens S7 PLCSIM Advanced V2.1 | T | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | UDP/TCP/S7comm | Procss Metasploit
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | qModMaster | L (L, W) | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | UDP/TCP/Modbus | Procss. Nmap
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | qModMaster | L (L, W) | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | UDP/TCP/Modbus | Procss Metasploit
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | UDP/TCP/Modbus | Procss. Nmap
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | UDP/TCP/Modbus | Procss Metasploit
Discovery | Remote System Discovery | 10 | Descubrimiento de servidores OPC mediante WinNet | Desconocido | D | Backdoor.Oldrea | N | UDP/TCP/Modbus | -
Discovery | Remote System Discovery | 11 | Escaneo de dispositivos de la red mediante conexiones con puerto TCP 102 | Desconocido | D | The Industroyer IEC 61850 | N | ISO 8073/x.224 COTP | -
Discovery | Remote System Discovery | 11 | Escaneo de dispositivos de la red mediante conexiones con puerto TCP 102 | TIA Portal (S7-1200v3 PLC) | T | PLC-Blaster | N | S7comm | -
Discovery | Remote System Discovery | 12 | Escaneo de dispositivos de la red mediante conexiones con puerto TCP 1502 | Desconocido | D | Triton | N | UDP | -
Discovery | Remote System Information Discovery | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | qModMaster | L (L, W) | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Modbus | Procedimiento
Discovery | Remote System Information Discovery | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Modbus | Procedimiento
Discovery | Remote System Information Discovery | 14 | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento
Discovery | Remote System Information Discovery | 15 | Obtención de informacion de un dispositivo por a su dirección mac | Desconocido | D | macDetec | L (L) | ARP | Procedimiento
Discovery | Remote System Information Discovery | 16 | Obtención de información de un servidor OPC | Desconocido | D | Backdoor.Oldrea | N | OPC | -
Discovery | Remote System Information Discovery | 17 | Obtención de información mediante el estándar MMS (ISO 9506) | Desconocido | D | Industroyer IEC 61850 | N | MMS | -
Discovery | Remote System Information Discovery | 18 | Obtención de información de un PLC usando System Data Blocks | Desconocido | D | Stuxnet | N |  | -
Discovery | Remote System Information Discovery | 19 | Descubrimiento de información del outstation medinate DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento
Lateral Movement | Default Credentials | 20 | Acceso a maquinas con WinCC mediante contraseñas por defecto | SIMATIC WinCC | T (W) | Stuxnet | N |  | -
Lateral Movement | Lateral Tool Transfer | 21 | Movimiento lateral en redes industriales mediante el uso de SMB | Desconocido | D | Bad Rabbit | N | SMB | -
Lateral Movement | Lateral Tool Transfer | 21 | Movimiento lateral en redes industriales mediante el uso de SMB | Desconocido | D | NotPetya
Lateral Movement | Lateral Tool Transfer | 21 | Movimiento lateral en redes industriales mediante el uso de SMB | Desconocido | D | WannaCry
Lateral Movement | Lateral Tool Transfer | 22 | Transferencia de código malicioso via SQL | SIMATIC WinCC | T (W) | Stuxnet | N | TCP | -
Lateral Movement | Program Download | 23 | Descarga de código malicioso aprovechando el protocolo TriStation | Desconocido | D | Triton | N | TriStation | -
Lateral Movement | Program Download | 24 | Descarga de bloques de datos y control en un PLC | Desconocido | D | Stuxnet | N |  | -
Lateral Movement | Program Download | 25 | Obtención y modificación de 'Ladder Logic' de un PLC | * | * | Metasploit: modicon_stux_transfer | L(L, W) | Modbus | Procedimiento
Lateral Movement | Remote Services | 26 | Acceso a maquina remota mediante MS-SQL para ejecución de código remotamente | Desconocido | D | Desconocido | D | TCP | -
Lateral Movement | Remote Services | 27 | Movimiento lateral en la red mediante RDP | Desconocido | D | Desconocido | D | RDP | -
Lateral Movement | Remote Services | 28 | Movimiento lateral mediante SSH a través de una clave privada ya conocida | Servicio SSH | L (L, W) | Metasploit: SSH_LOGIN_PUBKEY | L(L, W) | SSH | Procedimiento
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | PLCinjector | L(L, W) | Modbus | Procedimiento
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | ModbusPal | L (L, W) | PLCinjector | L(L, W) | Modbus | Procedimiento
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento
Collection | Automated Collection | 31 | Recoleccion automática de información mediante el intento de conexión con todas las IP de una subred | Desconocido | D | The Industroyer IEC 61850 | N | ISO 8073/x.224 COTP | -
Collection | Man in the Middle | 32 | Envenenamiento ARP | Cualquiera | L (L, W) | Arpspoof | L (L) | ARP | Procedimiento
Collection | Man in the Middle | 33 | Alteración de iptables para redirigir tráfico HTTP | Desconocido | D | VPNFilter: ssler | N | HTTP | -
Collection | Detect Operating Mode | 34 | Obtención de información, como el modo de operación aprovechando deficiencias del protocolo ProConOS | RS Logic 5000 | N* | Metasploit: phoenix_command | L (L, W) | ProConOS/TCP | Procedimiento
Collection | Point & Tag Identification | 35 | Obtención de información mediante mensajes OPC | PLCSIM OPC Server | L (W) | Backdoor.Oldrea | N | OPC | -
Collection | Detect Operating Mode | 36 | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Metasploit: snmp_enum | L (L, W) | SNMP | Procedimiento
Command and Control | Commonly Used Port | 37 | Encubrimiento de tráfico malicioso mendiante el uso de puertos estándar | Desconocido | D | Triton | N | TriStation | -
Command and Control | Commonly Used Port | 38 | Encubrimiento de tráfico malicioso mendiante el uso de puertos estándar | Desconocido | D | Stuxnet | N | HTTP | -
Command and Control | Connection Proxy | 39 | Establecimiento de un proxy para la comunicación entre la red ICS y la red del atacante | Desconocido | D | Industroyer | N | HTTP | -
Command and Control | Standard Application Layer Protocol | 40 | Comunicación maliciosa via peticiones HTTP POST | Desconocido | D | BlackEnergy | N | HTTP | -
Command and Control | Standard Application Layer Protocol | 41 | Enmascaramiento de tráfico malicioso usando HTTP | Equipo afectado por MiTM | L | Metasploit: reverse_tcp | L (L, W) | HTTP | Procedimiento
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento
Inhabit Response Function | Activate Firmware Update Mode | 43 | Activación del modo de actualización de firmware para denegar funciones de protección | Desconocido | D | The Industroyer SPIROTEC DoS module | N | UDP | Procedimiento
Inhabit Response Function | Block Command Message | 44 | Mantenimiento de puertos COM en uso para prevenir la recepción de mensajes impidiendo la comunicacion | Desconocido | D | The Industroyer IEC 101 payload | N | IEC 101 | -
Inhabit Response Function | Denial of Service | 45 | Denegación de servicio por saturación de mensajes | ModbusPal | L (L) | SMOD | L (L) | Modbus | Procedimiento
Inhabit Response Function | Denial of Service | 46 | DoS mediante protocolo PCCC | RS Logic 500 | T | Metasploit: allen_bradley_pccc | L (L,W) | PCCC | Procedimiento
Inhabit Response Function | Denial of Service | 47 | Denegación de servicio provocada por entrada en el modo de actualización de firmware | Desconocido | D | The Industroyer SPIROTEC DoS module | N | UDP | Procedimiento
Inhabit Response Function | Denial of Service | 48 | Denegación de servicio por violación del tiempo de ciclo de un PLC | TIA Portal (S7-1200v3 PLC) | T | PLC-Blaster | N | - | -
Inhabit Response Function | Denial of Service | 49 | Denegación de servicio debido a la constante manipulación del valor de un parámetro | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T | Node-RED: contrib-s7comm | L (L) | S7comm | Procedimiento
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Modbus-cli | L (L) | Modbus | Procedimiento
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 51 | Orden de apagado mediante el protocolo S7comm | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Metasploit: simatic_s7_1200_command | L(L, W) | S7comm | Procedimiento
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 52 | Apagado de PLC mediante orden CIP | RS Logic 500 | T | Metasploit: multi_cip_command | L (L,W) | CIP | Procedimiento
Impair Process Control | Modify Parameter | 53 | Modificación de parámetros medinate ordenes Modbus | ModbusPal | L (L,W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento
Impair Process Control | Modify Parameter | 54 | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento
Impair Process Control | Modify Parameter | 55 | Modificación de parámetros medinate primitiva DP_SEND Profibus | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Stuxnet | N | Profibus | -
Impair Process Control | Unauthorized Command Messages | 56 | Lanzamientos de órdenes maliciosas contra RTUs para alterar su estado | Desconocido | D | Industroyer 104 payload / 61850 payload | N | IEC 104 / ISO 8073/x.224 COTP | -
Impact | Damage to property | 57 | Forzado de comportamiento extremo en un dispositivo | SIMATIC S7 PLCSIM V5.4 | T | Stuxnet | N | S7comm | -
Impact | Damage to property | - | Todos los ataques pertenecientes a Inhabit Response Function y Impair Process Control pueden provocar daños a la integridad física de una red ICS
Impact | Denial of Control | 44 | Mantenimiento de puertos COM en uso para prevenir la recepción de mensajes impidiendo la comunicación | Desconocido | D | Industroyer 101 payload | N | IEC 101 | -
Impact | Denial of View | 44 | Mantenimiento de puertos COM en uso para prevenir la recepción de mensajes impidiendo la comunicación | Desconocido | D | Industroyer 101 payload | N | IEC 102 | -
Impact | Loss of Productivity and Revenue | - | Todos los ataques pertenecientes a Inhabit Response Function y Impair Process Control pueden provocar efectos negativos en la productividad y beneficios de una red ICS
Impact | Loss of Protection | 47 | Denegación de servicio provocada por entrada en el modo de actualización de firmware | Desconocido | D | The Industroyer SPIROTEC DoS module | N | UDP | Procedimiento
Impact | Manipulation of Control | 32 | Envenenamiento ARP | Cualquiera | D | Arpspoof | L (L) | ARP | Procedimiento
Impact | Manipulation of Control | 33 | Alteración de iptables para redirigir tráfico HTTP | Desconocido | D | VPNFilter: ssler | N | HTTP | -
Impact | Manipulation of Control | 56 | Lanzamientos de órdenes maliciosas contra RTUs para alterar su estado | Desconocido | D | Industroyer 104 payload / 61850 payload | N | IEC 104 / ISO 8073/x.224 COTP | -
Impact | Manipulation of Control | 55 | Modificación de parámetros medinate primitiva DP_SEND Profibus | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Stuxnet | N | Profibus | -
Impact | Manipulation of Control | 58 | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento
Impact | Theft of Operational Information | 59 | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento
DISPONIBILIDAD |  |  | SO
L | Libre |  | L | Linux
N | No Disponible
D | Desconocido |  | W | Windows
T | Trial
* Para el software de la víctima no he encontrado ninguno que simule el comportamiento de un PLC Schneider Modicon, pero como el ataque está basado en el protocolo Modbus, se podría probar con los demás softwares encontrados que usan este protocolo |  |  | Los ataques con letra de color naranja no están referenciados directamente en la matriz de Mitre y se han encontrado en otras fuentes

## Ataques Viables
ATAQUES VIABLES
Táctica | Técnica | Número | Ataque | Software Simulación Víctima | Disponibilidad | Valido | Software Atacante | Disponibilidad | Valido | Protocolos Utilizados | Procedimiento | Valido
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 3 | Acceso a red mediante vulnerabilidad del protocolo SMBv1 | Windows susceptible a MS17-010 | L (W) | No probado | Metasplot: eternalblue_doublepulsar | L (L, W) | No probado | SMBv1 | Procedimiento | No probado
Initial Access | Exploitation of Remote Services | 6 | Acceso a red mediante VNC | TightVNC | L (L, W) | No probado | Metasploit: vnc_keyboard_exec.rb | L (L, W) | No probado | VNC | Procedimiento | No probado
Initial Access | Rogue Master | 7 | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | Si | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | Si | DNP3 | Procedimiento | Si
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Si | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | Si | S7comm | Procss. Nmap | Si
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | Siemens S7 PLCSIM Advanced V2.1 | T | No | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | Si | S7comm | Procss Metasploit | No
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | Conpot : S7-200 | L(L) | No | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | Si | S7comm | Procedimiento | No
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | Conpot : S7-201 | L(L) | No | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | Si | Modbus | Procedimiento | No
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | qModMaster | L (L, W) | No | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | Si | Modbus | Procss. Nmap | No
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | qModMaster | L (L, W) | No | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | Si | Modbus | Procss Metasploit | No
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Si | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | Si | Modbus | Procss. Nmap | Si
Discovery | Remote System Discovery | 8 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Si | Metasploit modbusdetect | L (L, W) | Si | Modbus | Procss Metasploit | Si
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP conectadas a la red | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) / FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | Si | Nmap: dnp3-info.nse | L (L, W) | No | DNP3 | Procedimiento | No
Discovery | Remote System Information Discovery | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | qModMaster | L (L, W) | No | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Si | Modbus | Procedimiento | No
Discovery | Remote System Information Discovery | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | ModbusPal | L (L, W) | Si | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Si | Modbus | Procedimiento | Si
Discovery | Remote System Information Discovery | 14 | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Si | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | Si | S7comm | Procedimiento | Si
Discovery | Remote System Information Discovery | 19 | Descubrimiento de información del outstation medinate DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | Si | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | Si | DNP4 | Procedimiento | Si
Lateral Movement | Program Download | 25 | Obtención y modificación de 'Ladder Logic' de un PLC | * | * | No | Metasploit: modicon_stux_transfer | L(L, W) | No | Modbus | Procedimiento | No
Lateral Movement | Remote Services | 28 | Movimiento lateral mediante SSH a través de una clave privada ya conocida | Servicio SSH | L (L, W) | No | Metasploit: SSH_LOGIN_PUBKEY | L(L, W) | No | SSH | Procedimiento | No
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Si | PLCinjector | L(L, W) | No | Modbus | Procedimiento | No
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | ModbusPal | L (L, W) | Si | PLCinjector | L(L, W) | Si | Modbus | Procedimiento | Si
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | Si | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | Si | DNP3 | Procedimiento | Si
Collection | Man in the Middle | 31 | Envenenamiento ARP | Cualquiera | L (L, W) | Si | Arpspoof | L (L) | Si | ARP | Procedimiento | Si
Collection | Detect Operating Mode | 34 | Obtención de información, como el modo de operación aprovechando deficiencias del protocolo ProConOS | RS Logic 5000 | N* | No | Metasploit: phoenix_command | L (L, W) | No | ProConOS/TCP | Procedimiento | No
Collection | Automated Collection | 36 | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Si | Metasploit: snmp_enum | L (L, W) | Si | SNMP |  | Si
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar | RealWin Server | L (W) | Si | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | Si | TCP | Procedimiento | Si
Inhabit Response Function | Denial of Service | 45 | Denegación de servicio por saturación de mensajes | ModbusPal | L (L) | No | SMOD | L (L) | Si | Modbus | Procedimiento | No
Inhabit Response Function | Denial of Service | 46 | DoS mediante protocolo PCCC | RS Logic 500 | T | Sin respuesta | Metasploit: allen_bradley_pccc | L (L,W) | Si | PCCC | Procedimiento | Si
Inhabit Response Function | Denial of Service | 49 | Denegación de servicio debido a la constante manipulación del valor de un parámetro | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T | Si | Node-RED: contrib-s7comm | L (L) | Si | S7comm | Procedimiento | Si
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Si | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Si | Modbus | Procedimiento | Si
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Si | Modbus-cli | L (L) | Si | Modbus | Procedimiento | Si
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 51 | Orden de apagado mediante el protocolo S7comm | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | No | Metasploit: simatic_s7_1200_command | L(L, W) | Si | S7comm | Procedimiento | No
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 52 | Apagado de PLC mediante orden CIP | RS Logic 500 | T | Sin respuesta | Metasploit: multi_cip_command | L (L,W) | Si | CIP | Procedimiento | No
Impair Process Control | Modify Parameter | 53 | Modificación de parámetros medinate ordenes Modbus | ModbusPal | L (L,W) | Si | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Si | Modbus | Procedimiento | Si
Impair Process Control | Modify Parameter | 54 | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Si | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | Si | S7comm | Procedimiento | Si
Impact | Modify Parameter | 58 | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | Si | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | Si | DNP3 | Procedimiento | Si
Impact | Theft of Operational Information | 59 | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | Si | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | Si | DNP3 | Procedimiento | Si

## Ataques Seleccionados
ATAQUES SELECCIONADOS
Táctica | Técnica | Número | Ataque | Software Simulación Víctima | Disponibilidad | Software Atacante | Disponibilidad | Protocolos Utilizados | Procedimiento | Verificado
Initial Access | Rogue Master | 7 | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DPN3 | Procedimiento | OK
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen S7comm conectadas a la red | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | S7comm | Procss. Nmap | OK
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | Modbus | Procss. Nmap | OK
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit modbusdetect, modbus_findunitid | L (L, W) | Modbus | Procss Metasploit | OK
Discovery | Remote System Information Discovery | 19 | Descubrimiento de información del outstation medinate DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | OK
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | ModbusPal | L (L, W) | PLCinjector | L(L, W) | Modbus | Procedimiento | OK
Collection | Automated Collection | 36 | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Metasploit: snmp_enum | L (L, W) | SNMP | Procedimiento | OK
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | OK
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | OK
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 20000 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | OK
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 102 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | OK
Inhabit Response Function | Denial of Service | 46 | DoS mediante protocolo PCCC | RS Logic 500 | T | Metasploit: allen_bradley_pccc | L (L,W) | PCCC | Procedimiento | Solo tráfico de red
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 52 | Apagado de PLC mediante orden CIP | RS Logic 500 | T | Metasploit: multi_cip_command | L (L,W) | CIP | Procedimiento | Solo tráfico de red
Impair Process Control | Modify Parameter | 53 | Modificación de parámetros medinate ordenes Modbus | ModbusPal | L (L,W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | OK
Impact | Damage to Property | 54 | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | OK
Impact | Loss of Productivity and Revenue | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | OK
Impact | Manipulation of Control | 58 | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | OK
Impact | Theft of Operational Information | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Modbus | Procedimiento | OK
Impact | Theft of Operational Information | 14 | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | OK
Impact | Theft of Operational Information | 58 | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | OK
Impact | Theft of Operational Information | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | OK

## Resultados de Snort TALOS
RESULTADOS DE SNORT PARA EL CONJUNTO DE REGLAS TALOS
| Táctica | Técnica | Número | Ataque | Software Simulación Víctima | Disponibilidad | Software Atacante | Disponibilidad | Protocolos Utilizados | Procedimiento | Resultado SNORT | Regla detectada
| Initial Access | Rogue Master | 7 | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen S7comm conectadas a la red | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | S7comm | Procss. Nmap | No detectado | -
| Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | Modbus | Procss. Nmap | Detectado | 15071, 17798, 17799
| Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit modbusdetect, modbus_findunitid | L (L, W) | Modbus | Procss Metasploit | Detectado | 17789, 15071
| Discovery | Remote System Information Discovery | 19 | Descubrimiento de información del outstation medinate DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | ModbusPal | L (L, W) | PLCinjector | L(L, W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 17782, 17790
| Collection | Automated Collection | 36 | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Metasploit: snmp_enum | L (L, W) | SNMP | Procedimiento | Detectado | 1411. 1417
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | Detectado | 15071
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | Detectado | 15071, 50447
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 20000 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | No detectado | -
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 102 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | No detectado | 50447
| Inhabit Response Function | Denial of Service | 46 | DoS mediante protocolo PCCC | RS Logic 500 | T | Metasploit: allen_bradley_pccc | L (L,W) | PCCC | Procedimiento | No detectado | -
| Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 52 | Apagado de PLC mediante orden CIP | RS Logic 500 | T | Metasploit: multi_cip_command | L (L,W) | CIP | Procedimiento | Detectado | 40518
* | Impair Process Control | Modify Parameter | 53 | Modificación de parámetros medinate ordenes Modbus | ModbusPal | L (L,W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 17783, 17782
| Impact | Damage to Property | 54 | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Loss of Productivity and Revenue | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 17785
| Impact | Manipulation of Control | 58 | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Theft of Operational Information | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 17788, 17790
| Impact | Theft of Operational Information | 14 | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Theft of Operational Information | 59 | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Theft of Operational Information | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Protocolo | Nº de ataques detectados |  |  |  | Táctica | Ataques detectados | Ataques no detectados | Nº total de ataques
| Modbus TCP | 8 |  |  |  | Initial Access | 0 | 1 | 1
| DNP3 | 0 |  |  |  | Discovery | 2 | 2 | 4
| S7comm | 0 |  |  |  | Lateral Movement | 1 | 0 | 1
| CIP | 1 |  |  |  | Collection | 1 | 0 | 1
| PCCC | 0 |  |  |  | Command and Control | 2 | 2 | 4
| SNMP | 1 |  |  |  | Inhabit Response Function | 1 | 1 | 2
[6 empty] | Impair Process Control | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Impact | 2 | 5 | 7

## Resultados de Snort ETOpen
RESULTADOS DE SNORT PARA EL CONJUNTO DE REGLAS EMERGING THREATS
| Táctica | Técnica | Número | Ataque | Software Simulación Víctima | Disponibilidad | Software Atacante | Disponibilidad | Protocolos Utilizados | Procedimiento | Resultado SNORT | Regla detectada
| Initial Access | Rogue Master | 7 | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen S7comm conectadas a la red | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | S7comm | Procss. Nmap | No detectado | -
| Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | Modbus | Procss. Nmap | No detectado | -
| Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit modbusdetect, modbus_findunitid | L (L, W) | Modbus | Procss Metasploit | No detectado | -
| Discovery | Remote System Information Discovery | 19 | Descubrimiento de información del outstation medinate DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | ModbusPal | L (L, W) | PLCinjector | L(L, W) | Modbus | Procedimiento | No detectado | -
| Collection | Automated Collection | 36 | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Metasploit: snmp_enum | L (L, W) | SNMP | Procedimiento | Detectado | 2101411, 1417, 1411
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | Detectado | 2011976, 2035480, 2025644
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | Detectado | 2018358, 2035480, 2025644
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 20000 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | Detectado | 2011976, 2035480, 2025644
| Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 102 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | Detectado | 2018358, 2035480, 2025644
| Inhabit Response Function | Denial of Service | 46 | DoS mediante protocolo PCCC | RS Logic 500 | T | Metasploit: allen_bradley_pccc | L (L,W) | PCCC | Procedimiento | Detectado | 2026917
| Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 52 | Apagado de PLC mediante orden CIP | RS Logic 500 | T | Metasploit: multi_cip_command | L (L,W) | CIP | Procedimiento | No detectado | -
* | Impair Process Control | Modify Parameter | 53 | Modificación de parámetros medinate ordenes Modbus | ModbusPal | L (L,W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Damage to Property | 54 | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Loss of Productivity and Revenue | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Manipulation of Control | 58 | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Theft of Operational Information | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Modbus | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Theft of Operational Information | 14 | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | No detectado | -
| Impact | Theft of Operational Information | 59 | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Lateral Movement | Theft of Operational Information | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | No detectado | -
| Protocolo | Nº de ataques detectados |  |  |  | Táctica | Ataques detectados | Ataques no detectados | Nº total de ataques
| Modbus TCP | 0 |  |  |  | Initial Access | 0 | 1 | 1
| DNP3 | 0 |  |  |  | Discovery | 0 | 4 | 4
| S7comm | 0 |  |  |  | Lateral Movement | 0 | 1 | 1
| CIP | 0 |  |  |  | Collection | 1 | 0 | 1
| PCCC | 1 |  |  |  | Command and Control | 4 | 0 | 4
| SNMP | 1 |  |  |  | Inhabit Response Function | 1 | 1 | 2
| HTTP | 2 |  |  |  | Impair Process Control | 0 | 1 | 1
| APEX | 2 |  |  |  | Impact | 0 | 7 | 7

## Resultados de Snort Quickdraw
RESULTADOS DE SNORT PARA EL CONJUNTO DE REGLAS QUICKDRAW
Táctica | Técnica | Número | Ataque | Software Simulación Víctima | Disponibilidad | Software Atacante | Disponibilidad | Protocolos Utilizados | Procedimiento | Resultado SNORT | Regla detectada
Initial Access | Rogue Master | 7 | Envío de ordenes a outstation desde un master no legitimo | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | Detectado | 1111204, 1111210
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen S7comm conectadas a la red | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Nmap: s7-info.nse | L (L, W) | S7comm | Procss. Nmap | No detectado | -
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Nmap: modbus-discover.nse | L (L, W) | Modbus | Procss. Nmap | Detectado | 1111004, 1111005
Discovery | Remote System Discovery | 9 | Escaneo de direcciones IP que usen Modbus conectadas a la red | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit modbusdetect, modbus_findunitid | L (L, W) | Modbus | Procss Metasploit | Detectado | 1111006
Discovery | Remote System Information Discovery | 19 | Descubrimiento de información del outstation medinate DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | Detectado | 1111206, 1111207
Lateral Movement | Program Download | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | ModbusPal | L (L, W) | PLCinjector | L(L, W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 1111006, 1111007
Collection | Automated Collection | 36 | Obtención de información de un equipo a través de SNMP | SIMATIC S7 PLCSIM Advanced V2.0 | T | Metasploit: snmp_enum | L (L, W) | SNMP | Procedimiento | No detectado
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | Detectado | 1111008, 1111009, 1111012
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 502 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | Detectado | 1111008, 1111009, 1111012
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 20000 | RealWin Server | L (W) | Metasploit: realwin_scpc_initialize | L (L, W) | TCP | Procedimiento | Detectado | 1111202
Command and Control | Commonly Used Port | 42 | Camuflaje de tráfico C&C al usar puertos estándar 102 | Ignition | T(L, W) | Metasploit: inductive_ignition_rce | L (L, W) | HTTP | Procedimiento | No detectado
Inhabit Response Function | Denial of Service | 46 | DoS mediante protocolo PCCC | RS Logic 500 | T | Metasploit: allen_bradley_pccc | L (L,W) | PCCC | Procedimiento | No detectado | -
Inhabit Response Function | Device Restart/Shutdown | 52 | Apagado de PLC mediante orden CIP | RS Logic 500 | T | Metasploit: multi_cip_command | L (L,W) | CIP | Procedimiento | No detectado | -
Impair Process Control | Modify Parameter | 53 | Modificación de parámetros medinate ordenes Modbus | ModbusPal | L (L,W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 1111007
Impact | Damage to Property | 54 | Modificación de parámetros mediante ordenes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | No detectado | -
Impact | Loss of Productivity and Revenue | 50 | Apagado de dispositivos conectados a un PLC mediante la modificación de variables que controlen dichos equipos | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbusclient | L (L,W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 1111007
Impact | Manipulation of Control | 58 | Modificación de parámetros mediante ordenes DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | Detectado | 1111206, 1111207
Impact | Theft of Operational Information | 13 | Lectura de registros mediante mensajes Modubs | ModbusPal | L (L, W) | Metasploit: modbus_findunitid, modbusclient | L (L, W) | Modbus | Procedimiento | Detectado | 1111006
Impact | Theft of Operational Information | 14 | Lectura de registros mediante mensajes S7comm | S7-PLCSIM y TIA Portal V16 y NetToPlcSim | T (W) | Node-RED: contrib-s7comm | L (L,W) | S7comm | Procedimiento | No detectado | -
Impact | Theft of Operational Information | 59 | Descubrimiento del sistema de directorios de outstation mediane DNP3 | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | Detectado | 1111206, 1111208
Impact | Theft of Operational Information | 30 | Subida y descarga de ficheros a un PLC | FreyrSCADA DNP3 Server (Outstation) | T (W) | FreyrSCADA DNP3 Client (Master) | T (W) | DNP3 | Procedimiento | Detectado | 1111201, 1111204, 1111206, 1111208, 1111210
Protocolo | Nº de ataques detectados |  |  |  | Táctica | Ataques detectados | Ataques no detectados | Nº total de ataques
Modbus TCP | 8 |  |  |  | Initial Access | 1 | 0 | 1
DNP3 | 6 |  |  |  | Discovery | 3 | 1 | 4
S7comm | 0 |  |  |  | Lateral Movement | 1 | 0 | 1
CIP | 0 |  |  |  | Collection | 0 | 1 | 1
PCCC | 0 |  |  |  | Command and Control | 3 | 1 | 4
SNMP | 0 |  |  |  | Inhabit Response Function | 0 | 2 | 2
[5 empty] | Impair Process Control | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Impact | 5 | 2 | 7

## Resultados generales
RESULTADOS COMBINANDO LOS 3 CONJUNTOS DE REGLAS
Conjunto de reglas | Nº de ataques detectados | Nº de ataques no detectados | Protocolo | Nº de ataques detectados | Táctica | Ataques detectados | Ataques no detectados | Nº total de ataques
TALOS | 10 | 11 | Modbus TCP | 8 | Initial Access | 1 | 0 | 1
ETopen | 6 | 15 | DNP3 | 6 | Discovery | 3 | 1 | 4
QuickDraw | 15 | 6 | S7comm | 0 | Lateral Movement | 1 | 0 | 1
|  |  | CIP | 1 | Collection | 1 | 0 | 1
|  |  | PCCC | 1 | Command and Control | 4 | 0 | 4
|  |  | SNMP | 1 | Inhabit Response Function | 2 | 0 | 2
|  |  | HTTP | 2 | Impair Process Control | 1 | 0 | 1
|  |  | APEX | 2 | Impact | 4 | 2 | 6
|  |  | Total | 21

## Ataques Quickdraw
| TALOS |  | Etopen |  | Quickdraw
Protocolo | Resutlado Snort | Reglas detectadas | Resutlado Snort | Reglas detectadas | Resutlado Snort | Reglas detectadas
Bacnet | No detectado | - | No detectado | - | Detectado | 1111701, 1111702, 1111703, 1111704, 1111705, 1111707, 1111708, 1111709
DNP3 | Detectado | 15718, 15717, 15713 | No detectado | - | Detectado | 1111201, 1111202, 1111205, 1111206, 1111207, 1111208, 1111209, 1111210, 1111212, 1111213
ENIP | No detectado | - | No detectado | - | Detectado | 1111517
FOX | No detectado | - | No detectado | - | Detectado | 1111101
Modbus | Detectado | 15071, 15074, 15075, 17782, 17783, 17784, 17785, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17794, 17795, 17796, 17797, 17798, 17799, 17800, 29319, 30816, 30819 | No detectado | - | Detectado | 1111001, 1111002, 1111003, 1111004, 1111005, 1111006, 1111007, 1111008, 1111009, 1111010, 1111011, 1111012, 1111013, 1111014
Modicon | No detectado | - | No detectado | - | Detectado | 1111015
OMRON | No detectado | - | No detectado | - | Detectado | 1111401, 1111402, 1111403, 1111404
S7comm | No detectado | - | No detectado | - | No detectado | -
| Conjunto de reglas | Nº de protocolos detectados
| TALOS | 2
| Etopen | 0
| QuickDraw | 7
Conjunto de reglas | Nº de reglas DNP3 | Nº de reglas Modus
TALOS | 3 | 23
QuickDraw | 10 | 14